## Slide 1
Control Predictivo
Prof. Cesar de Prada
Dpto. Ingenieria de Sistemas y Automática
Facultad de Ciencias
Universidad de Valladolid
e-mail: prada@autom.uva.es web:http//www.isa.cie.uva.es

## Slide 2: Tendencias en la industria
Exigencias crecientes de optimización de costos, mejor calidad, productividad, seguridad, respeto al medio ambiente, funcionamiento de las plantas en un amplio rango de condiciones de operación,..
Requiere una mejora de los sistemas de control para cumplir especificaciones.
Necesidad de racionalizar las decisiones de nivel superior con significado económico y de integrar todas las decisiones a diversos niveles.
Notes: 3

## Slide 3
Regulación automática convencional
Reactor
FT
FT
FC
FC
TT
AT
Temp
Conc.
Refrigerante
Producto
TC

## Slide 4: El lazo de control
Proceso
Controlador
u
w
y
SP
CV
v
MV
DV
Notes: 7

## Slide 5: Interacción
Reactor
FT
FT
FC
FC
TT
AT
MPC
Temp
Conc.
Refrigerante
Producto
u1
u2
Reactivo
El control avanzado tiene en cuenta la interacción entre las variables y tata de controlar la unidad de proceso como un todo

## Slide 6
Procesos multivariables (MIMO)
En procesos multivariables
la interacción crea problemas de control. Además cuando hay restricciones en las variables, perturbaciones, etc. las llamadas estructuras de
control no siempre dan buenos resultados y son difíciles de mantener.
En consecuencia, a menudo la
unidad se regula manualmente
por un operario.
LC
LT
FT
FC
PT
PC
LT
LC
D
FC
FT
F
V
R
TT
TC
TT
TC
FT
FY

## Slide 7
Control Multivariable
El control multivariable, y en particular el MPC, tiene en
cuenta la interacción entre las
variables, sus restricciones,
las perturbaciones, etc. y
permite realizar un control
eficiente de forma automática,
abriendo las puertas a la
optimización de su punto de
operación.
LC
LT
FT
FC
PT
PC
LT
LC
D
FC
FT
F
V
R
TT
TT
FT
MPC

## Slide 8: Control y optimización
tiempo
ref
ref
límite superior
La reducción de varianza permite mover la referencia
y respetar los límites de la variable.
La mejora del control permite la optimización.

## Slide 9: Un mejor control permite la optimización del punto de trabajo
limite
W1
W2
Hogargar
Secadero
aire
Gas
pulpa
Pulpa seca
gases
MC
MT
w

## Slide 10: Pirámide de control
Instrumentación
Regulación convencional
MPC
Optimización local
PID, DCS,..
Válvulas, Transmisores
Control Predictivo
El control avanzado opera sobre el control convencional, aplicado al funcionamiento de una unidad de proceso y añade nuevas fucionalidades teniendo en cuenta la interacción entre las variables, las restricciones y la optimización continua de su operación.

## Slide 11: JERARQUIA DE CONTROL
Para poder abordar problemas
de un nivel, los niveles inferiores
han de funcionar correctamente
En concreto, la optimización
económica exige que el nivel
de control funcione
adecuadamente
nivel 0
Instrumentación
de Campo
Nivel 1
Control Convencional
PID, DCS
Nivel 2
Control Avanzado
Nivel 3
Optimización
Interes económico
Notes: 4

## Slide 12: Control Predictivo MPC
estrategia de control basada en el uso explícito de un modelo del proceso para predecir el comportamiento futuro de la variable controlada sobre un horizonte temporal
es factible por los cambios tecnológicos en computadores, técnicas de modelado, métodos numéricos,...
Diversos algoritmos: DMC, GPC, …..
Proceso
Optimizador
u
w
y
v
Predictor
y(t+j)

## Slide 13: Control Predictivo
u(t)
u(t+k|t)
y(t+k|t)
^
t
t+1
t+2
...
tiempo
pasado
futuro
tiempo
Señal de referencia
Predicción de la salida:
CV
MV
SP

## Slide 14: Matriz Dinámica
t
y
y
y
t
t
t
y
t
y
t
y
u1
u2
y1
y2
y3
respuesta salto entre cada par entrada/salida

## Slide 15: Optimización de consignas
MBPC
w
y
SP
DCS
Proceso
Optimización
económica
LP
Optimización en linea del punto de trabajo con criterios económicos