## Slide 1: Análisis de sistemas en el dominio de la frecuencia
Prof. Cesar de Prada
Dpt. Ingenieria de Sistemas y Automática
Facultad de Ciencias
Universidad de Valladolid
prada@autom.uva.es

## Slide 2: Dominio frecuencial
El estudio en el dominio frecuencial permite ver y analizar los sistemas de control desde otra perspectiva. Muchos aspectos se ven mas fácilmente desde el dominio de la frecuencia.

## Slide 3: Objetivos
¿Como responden los sistemas ante entradas de distinta velocidad de cambio ó cualquier tipo de entrada?
Las señales se pueden expresar como valores en el tiempo, o como suma de señales sinusoidales de distinta frecuencia.
Analizar el comportamiento dinámico desde el punto de vista de la frecuencia
Filtrado de señales

## Slide 4: Señales sinusoidales
Alta frecuencia: cambio rápido
Baja frecuencia: cambio lento
 = 2/T rad/tiempo
T
u = A sen(t)

## Slide 5: Componentes de frecuencia
Análisis de Fourier
=
+
+
+...

Espectro de f(t)
La respuesta de G(s) ante una señal cualquiera es la suma de las respuestas a cada una de las senoides que la componen

## Slide 6: Entradas sinusoidales
G(s)
Estudiar la respuesta de un sistema lineal estable ante cambios tipo sinusoide a la entrada
Nos centraremos en el estado estacionario
Y(s)
U(s)
Y(s) = G(s) U(s)

## Slide 7: Respuesta en frecuencia

## Slide 8: Respuesta en frecuencia

## Slide 9: Respuesta en frecuencia
G(s)
Y(s)
U(s)
La respuesta oscila con la misma frecuencia  pero atenuada por un factor |G(j)| y desfasada un ángulo  = arg(G(j)) que dependen de 
CStation

## Slide 10: Respuesta en frecuencia
Los valores de la atenuación |G(j)| y el desfase  = arg(G(j)) que introduce un sistema lineal dependen solo de G(s) y pueden representarse en función de la frecuencia  en diversos tipos de diagramas sin mas que sustituir la variable s por j en G(s) y calcular el módulo y argumento del complejo G(j) resultante

## Slide 11: Diagrama de Bode
arg(G(j)) en grados
|G(j)| en dB
 en escala logaritmica
dB = 20log | . |
Matlab: bode(sys)

## Slide 12: Desfase en grados
360º = T

El desfase  en grados puede traducirse a tiempo de retardo como  T/360

## Slide 13: Diagrama de Nyquist

Para cada valor de , se dibuja el módulo y argumento de G(j)
Diagrama polar: parametrizado en frecuencia
Matlab: nyquist(sys)

## Slide 14: Diagrama de Nichols
Valores de |G(j)| en dB en función de arg(G(j)) en grados
Matlab: nichols(sys)

## Slide 15: ¿Por qué diagramas logaritmicos?
En dB, el diagrama de |G(j)| puede obtenerse por superposición de los diagramas de términos elementales correspondientes a cada polo, cero, ganancia y retardo.

## Slide 16: Bode: polo simple
log 
|G(j)| en dB
log 
argG(j) en º
1/
0 dB
0º
-90º
-20 dB
10/
Frecuencia de corte
1/
-45º

## Slide 17: Bode: polo simple
1/
Atenuación pequeña hasta la frecuencia 1/, luego crece progresivamente
Sistemas lentos ( grande) tienen frecuencias de corte pequeñas y atenuan los cambios rápidos. Sistemas rápidos responden a un rango mayor de velocidades de cambio.

## Slide 18: Ancho de banda
B
-3 dB
B frecuencia a la cual la atenuación es de -3 dB
Da una medida del rango de velocidades de cambio de la entrada al que el sistema responde sin atenuación notable.
Agilidad

## Slide 19: Diagrama de Nyquist
1

## Slide 20: Bode: Cero simple
log 
|G(j)| en dB
log 
argG(j) en º
1/c
0 dB
0º
90º
-20 dB
10/
Frecuencia de corte
1/c
45º
Las frecuencias altas se amplifican

## Slide 21: Bode: polo doble
log 
|G(j)| en dB
log 
argG(j) en º
1/
0 dB
0º
-180º
-40 dB
10/
Frecuencia de corte
1/
-90º

## Slide 22: Diagrama de Nyquist
1

## Slide 23: Bode: polos complejos conjugados

## Slide 24: Bode: polos complejos conjugados
|G(j)| en dB
n
?

## Slide 25: Bode: polos complejos conjugados

## Slide 26: Caso  < 0.707
|G(j)| en dB
log 
argG(j) en º
n
0 dB
0º
-180º
-40 dB por década
-90º
Resonancia: La amplitud de la salida se ve amplificada a ciertas frecuencias y es máxima para r,, creciendo inversamente con 
r
Frecuencia de transición
n

## Slide 27: Ejemplo

## Slide 28: Caso  > 0.707
|G(j)| en dB
log 
argG(j) en º
0 dB
0º
-180º
-40 dB
10 n
-90º
n
Sin Resonancia, la atenuacion en monótonamente decreciente, con pendiente -40dB por década para frecuencias superiores a n
Frecuencia de transición
n

## Slide 29: Bode: K, retardo
es una cte.
log 
|G(j)| en dB
log 
argG(j) en º
0 dB
0º

## Slide 30: Primer orden mas retardo

## Slide 31: Retardos
Cuando existen retardos es difícil aplicar ciertas técnicas de análisis, tales como el lugar de las raices
Esta técnica requiere aproximar el retardo por Pade mediante ceros y polos
Sin embargo, en el dominio de la frecuencia, el análisis con diagramas de Nyquist o Bode no presenta especial dificultad.

## Slide 32: Bode: integradores
log 
|G(j)| en dB
log 
argG(j) en º
1
0 dB
0º
-90º
recta de pendiente -20 dB que pasa por ( =1, 0 dB)

## Slide 33: Primer orden mas integrador

## Slide 34: Filtros
Filtro
Y(s)
U(s)
=
+
+
|G(j)|
0 dB

Un filtro es un dispositivo que permite eliminar frecuencias no deseadas en una señal
Introduce un retardo!
Filtros

## Slide 35: Lead/Lag Cero/polo
La posición del cero determina el comportamiento a altas frecuencias
Cero dominante
Polo dominante

## Slide 36: Respuesta en frecuencia en lazo cerrado
G(s)
R(s)
U(s)
+
-
Y(s)
W(s)
E(s)
D(s)
V(s)

## Slide 37
Respuesta en frecuencia en lazo cerrado
G(s)
R(s)
U(s)
+
-
Y(s)
W(s)
E(s)
D(s)
V(s)
log 
Puede estudiarse el rechazo de ruidos o perturbaciones, así como la rapidez de respuesta con el ancho de banda

## Slide 38: Teorema del argumento
s
F(s)
Contorno cerrado que no pasa por ninguna singularidad de F(s)
P nº de polos de F(s) dentro del contorno Z nº de ceros de F(s) dentro del contorno N nº de rodeos al origen de F(s) en el sentido horario
N = Z - P

## Slide 39: Estabilidad en lazo cerrado
G(s)
R(s)
U(s)
+
-
Y(s)
W(s)
E(s)
D(s)
V(s)
¿Cuantas raices de 1 + G(s)R(s) = 0 son positivas?

## Slide 40: Criterio de Nyquist
1 + G(s)R(s)
j

Contorno que encierra el semiplano derecho s
P = nº de polos inestables de GR
Z = nº de ceros de 1+GR en el semiplano derecho
Polos de 1+GR = polos de GR

## Slide 41
Criterio de Nyquist
1 + G(s)R(s)
j

P = nº de polos inestables de GR
Z = nº de ceros de 1+GR en el semiplano derecho
N = nº de rodeos al origen de 1+G(j)R(j) en sentido horario
N = Z - P
Para la estabilidad del sistema en lazo cerrado Z = 0
N = - P

## Slide 42
Criterio de Nyquist
Es igual considerar los rodeos al origen de 1+G(j)R(j) que los rodeos de G(j)R(j) al punto -1
Si el sistema es estable en lazo abierto P = 0, y la estabilidad en lazo cerrado se logra si el diagrama de Nyquist no envuelve al punto (-1,0)
-1
Sysquake

## Slide 43: Medidas de robustez
G(s)
w
u
y
R(s)
-1
Si el modelo no es correcto, cambia o se modifica la sintonía, ¿seguirá el sistema siendo estable en lazo cerrado?
¿Cuan cerca está el sistema en lazo cerrado de la inestabilidad?

## Slide 44
Margen de fase MF
-1
Diagrama de Nyquist
O

G(j)R(j)
f
Margen
de fase
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
28

## Slide 45: Margen de fase
t
y
El margen de fase  esta relacionado
con el sobrepico y la estabilidad
La frecuencia f esta relacionada con la velocidad de respuesta
G(s)
w
u
y
R(s)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
29

## Slide 46: Sistemas de mayor orden relativo
-1
Diagrama de Nyquist
O

G(j)R(j)
f
Margen
de fase

Sistemas con polos adicionales (por añadir un filtro, etc.) son mas dificiles de controlar (mas cercanos a la inestabilidad)
Al aumentar el número de polos sobre el de ceros se aumenta el desfase

## Slide 47: Margen de fase, 2º orden
Kp
U(s)
+
-
Y(s)
W(s)
E(s)
En lazo cerrado:
¿Cual es el MF de este sistema? Que relación tiene el comportamiento en lazo cerrado y el MF?

## Slide 48: Margen de fase , 2º orden
Kp
U(s)
+
-
Y(s)
W(s)
E(s)
Si el margen de fase corresponde a la frecuencia  :

## Slide 49: Margen de fase, 2º orden
Hay una relación directa entre el Margen de Fase  y el amortiguamiento  en un sistema de 2º orden. Para órdenes mas altos la relación solo es aproximada.
MF


## Slide 50: MF
tiempo
y
A mayor  menor sobrepico
Valores mayores de f dan respuestas mas rápidas y controles mas activos
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
35

## Slide 51: Margen de ganancia
-1
g
MG = factor en el que se puede incrementar la ganancia antes de que el sistema en lazo cerrado se haga inestable
Medida de robustez
R(j)G(j)
No conviene trabajar con ganancias altas
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
37

## Slide 52
Funciones de transferencia
+
+
-
R
Proceso
u
v
y
G
w
Swy
Svy
Swu
Svu
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
41

## Slide 53
Rechazo de perturbaciones
|Svy(j)| en dB

En un rango de frecuencias,
el regulador puede
empeorar el rechazo de
perturbaciones.
Importante minimizar el
maximo |Svy(j)|
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
42

## Slide 54
Margen de Módulo
-1
N
M
Diagrama de Nyquist
O
min |NM|
Un margen de módulo mayor mejora el rechazo de perturbaciones
Margen de módulo = min |NM|

## Slide 55: ¿Por qué es dificil el control de un sistema con retardo?
-1
O

G(j)R(j)
f
Margen
de fase
-1
O
G(j)e-djR(j)
f
Margen
de fase / Margen de modulo menor

## Slide 56: Sistemas de fase no-mínima
El módulo no se modifica
log 
arg
0º
90º
1/c
45º
log 
arg
0º
- 90º
1/c
45º
El cero desfasa en lugar de adelantar la fase

## Slide 57
¿Por qué es dificil el control de un sistema con fase no-mínima?
-1
O

G(j)R(j)
f
Margen
de fase
-1
O
G(j) R(j)
f
Margen
de fase / Margen de modulo menor

## Slide 58: ¿Por qué, ante la duda, se debe escoger una ganancia mayor del proceso?
-1
g
R(j)G(j)
Si dejamos un margen de ganancia pequeño, y luego la ganancia del proceso es menor siempre se está en el lado seguro.
Para el mismo margen de ganancia, si la ganancia del proceso se escoge la menor se tendrá un regulador quizá con excesiva ganancia, si la del proceso resulta ser mayor

## Slide 59: Esfuerzos de control
log
20log| . |
esfuerzos de control
Un ancho de banda grande implica esfuerzos de control elevados

## Slide 60: Robustez del diseño
+
+
-
R
Proceso
u
v
y
G
w
¿ Cuanto varía la respuesta en lazo cerrado cuando varian los parámetros del proceso?

## Slide 61
Robustez del diseño
+
+
-
R
Proceso
u
v
y
G
w
Función de sensibilidad Svy = sensibilidad frente a errores en G
Térmicos