## Slide 1: Procesos Multivariables
Prof. Cesar de Prada
ISA-UVA

## Slide 2: Indice
Interacción
Control de sistemas multivariables con lazos simples
Selección de lazos de control
RGA
Control por desacoplo
Control multivariable

## Slide 3: Sistemas MIMO
u1
u2
y1
y2
y3
Interacción
Direcciones

## Slide 4
Reactor
Reactor
TT
T
Refrigerante
Producto
Interacción entrada salida en ambas variables
Interacción en lazo abierto
u
Reactante
AT

## Slide 5
GRADOS DE LIBERTAD
¿Cómo se determina el máximo número de variables que pueden ser controladas en un proceso?

## Slide 6
GRADOS DE LIBERTAD
Un requisito básico :
El número de válvulas (actuadores)  número de variables controladas
esto es una condición necesaria
Pero no suficiente para satisfacer los objetivos de control!

## Slide 7
CONTROLABILIDAD
Un proceso es controlable si las variables controladas pueden ser mantenidas en sus valores de consigna, en estado estacionario, a pesar de las perturbaciones que afectan la planta.
Matemáticamente, un proceso es controlable cuando la matriz of ganancias del proceso puede invertirse, i.e., cuando el determinante de K  0.
Modelo para un sistema 2x2.

## Slide 8: Interacción
los autos de la figura
¿Son controlables de forma independiente?
¿Existe interacción?
Un ejemplo
intuitivo!!!

## Slide 9: Interacción
Vinculados por un resorte
los autos de la figura
¿Son controlables de forma independiente?
Existe interacción?

## Slide 10: Interacción
Vínculo rígido.
los autos de la figura
¿Son controlables de forma independiente?
¿Existe interacción?

## Slide 11: Controlabilidad
FA, xA
FS, xAS = 0
FM, xAM
En el proceso de mezclado
Son controlables de forma independiente FM, xAM?
Existe interacción en el proceso?

## Slide 12
FA, xA
FS, xAS = 0
FM, xAM
Sí, este sistema es controlable!
¿Sería controlable el sistema si xAS es distinto de cero?

## Slide 13: Interacción
G11
G21
G12
G22
u2
u1
y1
y2
Lazo abierto

## Slide 14: Interacción
G11
G21
G12
G22
u2
u1
y1
y2
R1
R2
w1
w2
Control con lazos SISO

## Slide 15: Lazo cerrado
G11
G21
G12
G22
u2
u1
y1
y2
R1
R2
w1
w2

## Slide 16: Interacción
G11
G21
G12
G22
u2
u1
y1
y2
R1
R2
w1
w2

## Slide 17: Interacción (Lazo 1)
G11
G21
G12
G22
u2
u1
y1
y2
R1
R2
w1
w2
w1 y w2 influyen en y1
Si G12 ó G21 son = 0 no hay cambio de dinámica sobre un sistema SISO u1 --- y1
Si R2 pasa a manual se modifica la dinámica del lazo 1

## Slide 18
Interacción
TT
u1
q
T
Condensado
Fv
u2
FT
u2
u1
T
q

## Slide 19
Reactor
Reactor
TT
T
Refrigerante
Producto
Interacción entrada salida en ambas variables
Interacción en lazo abierto
u
Reactante
AT

## Slide 20
Reactor
Reactor
TT
T
Refrigerante
Producto
TC
Interacción entrada salida en ambas variables
Interacción en lazo cerrado
u
Reactante
AT
AC

## Slide 21: Interacción
Medir el grado de interacción
¿Se puede funcionar con lazos simples?
En caso afirmativo, ¿Cual es el mejor emparejamiento de variables entrada-salida?
u1
u2
y1
y2

## Slide 22: Matriz de ganancias estacionarias
No es una buena medida de interacción:
Depende de las unidades en las que se exprese
No refleja el hecho característico de la interacción multivariable: los cambios en un lazo cuando otros pasan de automático a manual

## Slide 23: Matriz de Ganancias Relativas (RGA) Matriz de Bristol
G
u1
u2
y1
y2
11
G
u1
u2
y1
y2

## Slide 24: RGA
Deseable
Puede emplearse para hacer una adecuada selección de pares entrada-salida para controlar un sistema MIMO escogiendo la mínima interacción en estado estacionario o a una frecuencia dada

## Slide 25: RGA
G
u1
u2
y1
y2
11

## Slide 26: Columna
V
L
x1
x2
Muy fuerte interacción con el emparejamiento ( L x1) (V x2)
Inestabilidad asegurada con el emparejamiento ( L x2) (V x1)
RGA

## Slide 27: RGA
La suma de los elementos de una fila o columna de la RGA es 1
Es independiente del escalado de u e y
Para procesos asimétricos, la inversa puede sustituirse por la pseudoinversa
Matlab RGA = G.*pinv(G)’

## Slide 28: RGA
El unico emparejamiento SISO admisible resulta ser:
y1 ---- u1 y2 ---- u2 y3 ---- u3
con una interacción mayor en el tercer lazo

## Slide 29: Columna de destilación

## Slide 30: Interacción entre lazos de control

## Slide 31: Proceso de mezcla
Balance global:
Balance de componente:
Eliminando F2 entre las dos ecuaciones:

## Slide 32: Proceso de mezcla(Cont.)
La matriz de ganancias relativas RGA es:
¿Cuál es el mejor emparejamiento entre variables manipuladas y controladas? ¿De qué dependerá la respuesta?

## Slide 33: Proceso de mezcla
Para F1 = 10, F = 15
0.67
0.33
0.33
0.67
Para F1 = 3, F = 15
0.2
0.8
0.8
0.2

## Slide 34: RGA(j)
La RGA se formuló originalmente sobre la matriz de ganancias estacionarias, frecuencia 0, pero puede evaluarse y dar información útil a cualquier otra frecuencia

## Slide 35
Dos enfoques alternativos
MULTILOOP vs Centralizado
L
F
T
A
Multiloop: varios controladores PID independientes
Centralizado
L
F
T
A
Controlador
Centralizado

## Slide 36: Desacoplo
G
u1
y1
y2
R1
w1
R2
w2
u2
D
Encontrar la matriz D, tal que GD se comporte como una matriz diagonal o casi diagonal

## Slide 37
Desacoplo en estado estacionario
G
u1
y1
y2
G(0)-1
R1
w1
R2
w2
u2
Si D = G(0)-1 , entonces G(s) G(0)-1 es diagonal en estado estacionario de modo que, en reposo, no hay interacción. Fácíl de implementar y calcular, G(0)-1 = inversa de la matriz de ganancias estacionarias.

## Slide 38: Estructura de control con desacople

## Slide 39: 2x2 Multivariable Decoupling
Requiere 4 modelos dinámicos
  Process 11 (como CO1 impacta en PV1)
  Interact 12 (como CO2 impacta en PV1)
  Interact 21 (como CO1 impacta en PV2)
  Process 22 (como CO2 impacta en PV2)
Estos models deben construirse a partir de datos de planta, validados e incluidos en el diseño del controlador.
El desacople de lazos no es una técnica muy empleada industrialmente porque su empleo requiere un esfuerzo significativo de modelado, sintonía y mantenimiento.

## Slide 40: Control multivariable
G
u1
y1
y2
w1
R
w2
u2
El controlador recibe señales de todas las salidas y simultáneamente calcula todas las señales de control teniendo en cuenta la interacción

## Slide 41: Control Predictivo multivariable
Reactor
FT
FT
FC
FC
TT
AT
MBPC
Temp
Conc.
Refrigerante
Producto
u1
u2
DMC, GPC, EPSAC, HITO, PFC,....